|  |
| --- |
| **附件1:管路零配件参考清单（仅供参考，非唯一）** |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 90°护套弯头25x3.5mm含2卡簧 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | PEX管(50米/盘) | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | PEX护套半管(3米/根) | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | TOX涨塞10/61, d6-8, M8M12009946 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 不锈钢供水90°接头E05000054 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 不锈钢供水三通，标配 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 不锈钢快速供水接头DN6 9mm血透机侧 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 吊杆M8(1米/根) R01000242 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 吊杆螺栓M8x80mmM12009301 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 两片式管卡25-28 M8管路用E0400061 2 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 双头螺母M8/30 M12004230 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 压接套管E04000111 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 安装服务工时 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 备件保修期 | 　 | 　 | 　 | 　 |