#### 附件2、

#### 维保项目设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血液透析机 | 费森尤斯4008B | 2009年 | 1 |
| 血液透析滤过装置 | 费森尤斯4008B | 2012年 | 2 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯4008S | 2014年 | 5 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯4008S | 2016年 | 7 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯4008S | 2017年 | 9 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯5008S | 2020年 | 1 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯4008S | 2021年 | 1 |
| 血液透析设备 | 费森尤斯5008S | 2021年 | 1 |
| 血液透析用水处理设备 | 费森尤斯AquaBplus B2 1500 | 2016年 | 1 |
| 合计： |  |  | 28 |