| 附件3： 参考血液透析配套耗材清单(清单仅作参考，非唯一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 动静脉穿刺器 | V-16G | 支 |  |
| 2 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1.4X25RDN | 支 |  |
| 3 | 一次性透析用血液回路管 | AP16731 24条/箱 | 套 |  |
| 4 | 血液透析用浓缩干粉 | bibag 650g 5008 | 包 |  |
| 5 | 血液净化用补液管路 | Safe Line5046801 | 支 |  |
| 6 | 空心纤维血液透析器(FX10) | 20个/箱 | 支 |  |
| 7 | 血液浓缩透析液(A液) | UE-2LP10L | 桶 |  |
| 9 | 空心纤维血液透析器(FX60) | 24个/箱 | 支 |  |
| 9 | 空心纤维血液透析器(FX80) | 24个/箱 | 支 |  |
| 10 | 血液净化体外循环血路 | AP00097 AV-Set5008-E | 个 |  |
| 11 | 空心纤维血液透析滤过器（FX800） | 20支/箱 | 支 |  |
| 12 | 柠檬酸消毒液 | Citrosteril | 桶 |  |
| 13 | 透析液过滤器 | DIASAFE plus | 支 |  |
| 14 | 一次性内瘘穿刺包 |  | 套 |  |
| 15 | 软水机专用盐 |  | 包 |  |
| 16 | PH-Fix测试条 |  | 盒 |  |
| 17 | 硬度检测试剂盒 |  | 盒 |  |
| 18 | 余氯检测试剂盒 |  | 盒 |  |
| 19 | 过氧乙酸检测试剂盒 |  | 盒 |  |
| 20 | 水处理内芯 | 5um/20um，20英寸 | 支 |  |
| 21 | 表面消毒巾 |  | 盒 |  |