附件1：体检中心木质门修复工程需求表

一、 工程概况

项目名称：体检中心32套木质门修复工程

修复原则：方法不限，供应商可自由选择油漆重涂、PVC木纹纸饰面、免漆板贴面等工艺，只要能达到外观统一、平整耐用即可。

- 修复内容及要求

32套木质门，其中子母门23套，单门9套。

| - 修复部位 | - 修复内容 | - 允许工艺（任选或组合） |
| --- | --- | --- |
| - 门扇面板 | - 填补坑洞、修复起鼓/划痕、整体翻新 | - ① 原子灰修补 + 打磨 + 环保油漆（混油/清漆） - ② 修补基层 + 覆贴木纹纸（PVC膜） - ③ 局部修复 + 免漆板/生态木皮贴面 |
| - 门框（套线） | - 松动加固、腐朽填补、表面覆盖 | - 注：所选材料颜色、纹理需与体检中心装修颜色一致或协调（颜色需确认） |

三、工艺通用标准（不论选哪种方法）

1.平整度：修复后门扇表面光滑平整，手摸无凹凸感。

2.牢固度：覆贴类材料（木纹纸/贴面）必须粘合牢固，无气泡、无翘边、无空鼓。

3.开关功能：校正门体变形，修复后开关灵活、无拖地、无摩擦异响。

4.环保要求：所用油漆或胶粘剂必须符合国家环保标准，现场无明显刺激性气味。

四、报价提示

报价需包含人工、辅料、垃圾清运及税费。

请供应商在报价单中注明拟采用的修复工艺（例：方案一：全油漆；方案二：木纹纸覆贴），以便院方对比。

五、参考图片及现场情况（可实地查看）

现状图片：请见随附的《各楼层门体损坏现状图》（共X张），标注了每扇门的划痕、起皮及变形位置。

效果参考：供应商可参考大厅现有完好木门的颜色与纹路，修复后不得出现明显色差。